Тематический план по программе

"Практическая атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой"

(Программа-расписание занятий группы)

| Дни недели | Дата | ## Время |  | Вид занят. | Кол-во уч.час | Тема занятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Понедельник | хх.хх.хх | 9.00 | 9.45 |  | 8 | Входной контроль. Знакомство и представление участников курса. Обсуждение программы и пожеланий слушателей курса. |
|  |  | 9.45 | 10.30 | Лекция |  | Основы метода ИСП-атомной эмиссионной спектрометрии. Принципиальная схема, основные системы и узлы спектрометра с ИСП: Плазменные генераторы, горелки и системы ввода. Способы наблюдения плазмы. Аксиальный и радиальный обзор плазмы. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 10.40 | 12.10 | Лекция |  |  |
|  |  | Перерыв 60 мин |  |  |  |  |
|  |  | 13.10 | 14.40 | Лекция |  | Методология АЭС-ИСП анализа. Обзор методик выполнения измерений (МВИ) методом АЭС с ИСП. Работа с внутренним стандартом. Метод добавок. Оперативный контроль качества измерений. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 14.50 | 16:20 |  |  |  |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 16.30 | 18-00 | Лекция |  | Общий подход в приготовлении растворов для градуировки спектрометра. Основы приготовления анализируемых проб для анализа на ИСП-спектрометре. |
| Вторник | хх.хх.хх | 9.00 | 10.30 | Лекция |  | Программное обеспечение WinLab 32 и Syngistix for ICP. Назначение и функции. Создание новых методов для анализа проб. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  | 8 |  |
|  |  | 10.40 | 12.10 | Практические занятия |  |  |
|  |  | Перерыв 60 мин |  |  |  |  |
|  |  | 13.10 | 14.40 | Практические занятия |  | Приготовление градуировочных растворов и растворов проб. Создание файлов образца и сохранения данных. Создание аналитической последовательности проведения измерений. Порядок включения и выключения спектрометра и подготовке его к работе. Градуировка спектрометра и проведение измерений проб. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 14.50 | 16:20 |  |  |  |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 16.30 | 18-00 |  |  |  |
| Среда | хх.хх.хх | 9.00 | 10.30 | Практические занятия |  | Обработка спектров, выбор спектральных линий определяемых элементов, свободных от интерференций. Работа в редакторе повторной обработки данных «Reprocess». Обработка результатов измерений. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 10.40 | 12.10 |  | 8 |  |
|  |  | Перерыв 60 мин |  |  |  | Работа с внутренним стандартом. Приготовление градуировочных растворов и растворов проб. |
|  |  | 13.10 | 14.40 |  |  |  |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 14.50 | 16:20 |  |  | Градуировка спектрометра. Проведение измерений рабочих проб на спектрометре. Обработка спектров и результатов анализа. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 16.30 | 18.00 |  |  |  |
| Четверг | хх.хх.хх | 9.00 | 10.30 | Практическое занятие |  | Работа с базой данных «Data Manager». Создание отчетов с результатами анализа проб. Использование сохранённых данных и градуировок. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 10.40 | 12.10 | Лекция | 8 | Матричные влияния и спектральные наложения. Коррекция матричных влияний. Методы коррекции спектральных наложений. |
|  |  | Перерыв 60 мин |  |  |  | Построение MSF-моделей и применение их на практике. Построение IEC- моделей и применение их на практике. |
|  |  | 13.10 | 14.40 | Практическое занятие |  |  |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 14.50 | 16:20 |  |  | Метод добавок. Измерение образцов для контроля. Построение контрольных карт Шухарта. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 16.30 | 18.00 |  |  |  |
| Пятница | хх.хх.хх | 9.00 | 10.30 |  |  | Тестирование по пройденному материалу. |
|  |  | Перерыв 10 мин |  | Зачет | 6 |  |
|  |  | 10.40 | 12.10 |  |  |  |
|  |  | Перерыв 60 мин |  | Практическое занятие |  | Техническое обслуживание спектрометра. Настройка прибора после проведения технического обслуживания. |
|  |  | 13.10 | 14.40 |  |  |  |
|  |  | Перерыв 10 мин |  |  |  |  |
|  |  | 14.50 | 16:00 |  |  |  |

Примечание: программа лекций и практических занятий не является жестко заданной и корректируется

в  процессе обучения под конкретные нужды группы.